Приложение                                                                                                                                                                             к Техническому  заданию

на разработку  инвестиционной программы                                                                                                                                                                                                   системы холодного водоснабжения                                                                                                                                                                                          СП «Село Студенец »  на 2017 – 2023 гг.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы системы

холодного водоснабжения сельского поселения «Село Студенец»

на период 2017 – 2023 гг.

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Протяженность (L),п.м. | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства | Нагрузка(М) куб. м. в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| СП «Село Стденец» (с. Зикеево) |  |  |  |  |
| Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры) с. Зикеево Жиздринского района 1 куб.м /час с устройством ЗСО водоисточника | Превышение по 1. Железо 1,11мг/л;2. Жёсткость 7,9мг/л. Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона « О водоснабжении и водоотведения(№416-ФЗот 07.12.2011) и закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения(№52 – ФЗ от 30.03.1999г.) |  | Жиздринский район, с.Зикеево | 24,00 |
| Модернизация водопроводных сетей Д-100 мм с. Зикеево | Бесперебойное предоставление населению услуги водоснабжения питьевого качества | 2500,00 | Жиздринский район, с. Зикеево |  |
| Замена водонапорной башни (полный износ) объёмом бака 30м3 | Обеспечение нормативного давления воды в сети водопровода, снижение потерь воды |  | Жиздринский район, с. Зикеево |  |
| Строительство(проектирование)станции обезжелезивания с. Студенец Жиздринского района 1 куб.м/час. с устройством ЗСО водоисточника | Превышение по Железо общ.0,4мг/л; Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона « О водоснабжении и водоотведении»(№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (№ 52-ФЗ от 30.03.1999г.) |  | Жиздринский район, с. Студенец |  |
| Модернизация водоотводных сетей Д-100мм с. Студенец | Бесперебойное представление населению услуги водоснабжения питьевого качества | 1000,00 | Жиздринский район, с.Студенец |  |